## LH ROA. Tiempo y frecuencia
Subcampo o producto | Actividad de laboratorio | Norma | Procedimiento | Rango | Incertidumbre | Instalaciones
Humedad. Humedad relativa | Higrómetros y transmisores de humedad relativa (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | Método interno basado en CEM TH-007 | TH-PRC-5020-102-INTA | Desde - 40 °C a 90 °C 1 %hr a 10 %hr Desde - 40 °C a -30 °C 10 %hr a 90 %hr > 90 %hr a 98 %hr Desde - 30 °C a< 1 °C 10 %hr a 90 %hr > 90 %hr a 98 %hr Desde 1 °C a 90 °C 10 %hr a 90 %hr > 90 %hr a 98 %hr | Desde - 40 °C a 90 °C 0,20 %hr Desde - 40 °C a -30 °C 0.0125 · HR + 0.075 %hr 1,2 %hr Desde - 30 °C a< 1 °C 0,010 · HR + 0,10 %hr 1,0 %hr Desde 1 °C a 90 °C 0,00625 · HR + 0,14 %hr 0,70 %hr | Campus INTA
Humedad. Temperatura del punto de rocío (presión absoluta desde 95 kPa hasta 1 Mpa) | Higrómetros y transmisores de punto de rocío (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a 10 V y de 0 mA a 20 mA) | TH-PRC-5020-101-INTA | TH-PRC-5020-101-INTA | - 75 °C a - 70 °C > - 70 °C a - 60 °C > - 60 °C a 95 °C | 0,40 °C 0,30 °C 0,10 °C | Campus INTA
Humedad. Caracterización de cámaras climáticas y cámaras asociadas a generadores de humedad | Estudio de estabilidad de humedad relativa (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga y las incertidumbres indicadas en un intervalo corresponden a una función lineal) | Métodos internos basados en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA, TH-PRC-7234-105-INTA | 5 %hr a 98 %hr 1 °C a 90 °C | 5 %hr a 98 %hr ± 0,50 %hr a ± 1,0 %hr | In situ
Humedad. Caracterización de cámaras climáticas y cámaras asociadas a generadores de humedad | Estudio de indicación de humedad relativa (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga y las incertidumbres indicadas en un intervalo corresponden a una función lineal) | Métodos internos basados en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA, TH-PRC-7234-105-INTA | 5 %hr a 90 %hr 1 °C a< 15 °C 15 °C a 30 °C > 30 °C a 90 °C > 90 %hr a 98 %hr 1 °C a 90 °C | 5 %hr a 90 %hr ± 1,0 %hr a ± 2,0 %hr ± 0,50 %hr a ± 1,0 %hr ± 1,0 %hr a ± 2,0 %hr > 90 %hr a 98 %hr ±2,0 %hr a ±3,0 %hr | In situ
Humedad. Caracterización de cámaras climáticas y cámaras asociadas a generadores de humedad | Estudio de uniformidad de humedad relativa (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga y las incertidumbres indicadas en un intervalo corresponden a una función lineal) | Métodos internos basados en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA, TH-PRC-7234-105-INTA | 5 %hr a 90 %hr 1 °C a< 15 °C 15 °C a 30 °C > 30 °C a 90 °C > 90 %hr a 98 %hr 1 °C a 90 °C | 5 %hr a 90 %hr ± 1,0 %hr a ± 2,0 %hr ± 0,50 %hr a ± 1,0 %hr ± 1,0 %hr a ± 2,0 %hr > 90 %hr a 98 %hr ±2,0 %hr a ±3,0 %hr | In situ
Humedad. Caracterización de salas climáticas | Estudio de estabilidad de humedad relativa (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basados en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA, TH-PRC-7234-105-INTA | 25 %hr a 75 %hr 15 °C a 30 °C | 25 %hr a 75 %hr 2,0 %hr | In situ
Humedad. Caracterización de salas climáticas | Estudio de indicación de humedad relativa (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basados en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA, TH-PRC-7234-105-INTA | 25 %hr a 75 %hr 15 °C a 30 °C | 25 %hr a 75 %hr 5,0 %hr | In situ
Humedad. Caracterización de salas climáticas | Estudio de uniformidad de humedad relativa (las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin carga) | Métodos internos basados en EURAMET Calibration Guide No. 20 | TH-PRC-7234-103-INTA, TH-PRC-7234-105-INTA | 25 %hr a 75 %hr 15 °C a 30 °C | 25 %hr a 75 %hr 3,0 %hr | In situ
Humedad. Humedad relativa | Higrómetros de humedad relativa (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | Método interno basado en CEM TH-007 | TH-PRC-5020-102-INTA | Desde 1°C a < 15°C 10 %hr a 90 %hr Desde 15°C a 30°C 10 %hr a 90 %hr Desde > 30°C a 69°C 10 %hr a 90 %hr | Desde 1°C a < 15°C 0.0125 · HR + 0,88 %hr Desde 15°C a 30°C 0.00625 ·HR + 0,44 %hr Desde> 30°C a 69°C 0,0125 ·HR + 0,88 %hr | In situ
Humedad. Simulación eléctrica | Indicadores de humedad relativa | Método interno basado en EURAMET cg-11 | TH-PRC-5020-037-INTA | 0 % hr​ a 100 % hr | 0,03 % hr​ | In situ
Humedad. Temperatura del punto de rocío | Higrómetros de punto de rocío (salidas analógicas con márgenes nominales de - 10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA) | TH-PRC-5020-101-INTA | TH-PRC-5020-101-INTA | - 20 °C a 20 °C > 20 °C a 50 °C > 50 °C a 65 °C | 0,15 °C 0,20 °C 0,25 °C | In situ