## LH ROA. Tiempo y frecuencia
Subcampo o producto | Actividad de laboratorio | Norma | Procedimiento | Rango | Incertidumbre | Instalaciones
Mecánica. Aceleración | Acelerómetros (determinación de la sensibilidad en carga) | ISO 16063-21 | MS-PRC-5020-101-INTA | a = 20 m/s2 f = 160 Hz 0,004 pC/m/s2 ≤ S ≤ 400 pC/m/s2 5 m/s2 ≤ a ≤ 50 m/s2 10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz 0,004 pC/m/s2 ≤ S ≤ 400 pC/m/s2 | 1,50 % | Campus INTA
Mecánica. Aceleración | Acelerómetros (determinación de la sensibilidad en tensión) | ISO 16063-21 | MS-PRC-5020-101-INTA | a = 20 m/s2 f =160 Hz 0,004 mV/m/s2 ≤ S ≤ 400 mV/m/s2 5 m/s2 ≤ a ≤ 50 m/s2 10 Hz ≤ f ≤ 10 kH 0,004 mV/m/s2 ≤ S ≤ 400 mV/m/s2 | 1,50 % | Campus INTA
Mecánica. Masa | Patrones de masa | PM-PRC-5020-100-INTA | PM-PRC-5020-100-INTA | 1 mg ≤ m < 1 g 1 g ≤ m< 5 g 5 g ≤ m< 20 g 20 g ≤ m< 100 g 100 g ≤ m ≤ 20 kg | 30 · 10-6 · m + 0.003 mg 15 · 10-6 · m + 0,005 mg 5 · 10-6 · m + 0,015 mg 2 · 10-6 · m + 0,025 mg 1,5 · 10-6 · m | Campus INTA
Mecánica. Masa | Pesas de clase E2 e inferior calidad según OIML R111 | PM-PRC-5020-100-INTA | PM-PRC-5020-100-INTA | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg | 0,002 mg 0,002 mg 0,002 mg 0,0025 mg 0,003 mg 0,004 mg 0,005 mg 0,006 mg 0,008 mg 0,010 mg 0,012 mg 0,016 mg 0,020 mg 0,025 mg 0,03 mg 0,05 mg 0,10 mg 0,25 mg 0,5 mg 1,0 mg 2,5 mg 5,0 mg 10 mg | Campus INTA
Mecánica. Presión absoluta. Hidráulica | Manómetros, transductores y transmisores | Métodos internos basado en EURAMET-cg17 | PM-PRC-5020-004-INTA, PM-PRC-5020-006-INTA | 0,5 MPa ≤ P ≤ 200 Mpa | 6,0 · 10-5 · P + 15 Pa | Campus INTA
Mecánica. Presión absoluta. Neumática | Manómetros, barómetros, columnas de líquido, manómetros de pistón en presión generada, transductores y transmisores | Métodos internos basado en EURAMET-cg17 y CEM ME-021 | PM-PRC-5020-004-INTA, PM-PRC-5020-006-INTA, PM-PRC-7235-007-INTA | 3,5 kPa ≤ P ≤ 700 kPa 0,7 Mpa < P ≤ 16 Mpa | 4,0 · 10-5 · P + 1 Pa 5,0 · 10-5 · P + 15 Pa | Campus INTA
Mecánica. Presión absoluta. Neumática | Sistemas Air Data Test (Pitot Static Tester) | Método interno basado en NACA TN D-822 y NACA Report 387 | PM-PRC-5020-008-INTA | 1210,2 hPa ³ P ³ 35 hPa (-5000 ft ≤ H ≤ 75000 ft) (0 ft-min ≤ R ≤ 50000 ft-min) | 4,0· 10- 5 · P + 1 Pa (1,4 ft ≤ H ≤ 6,8 ft) (2,0 · 10-3 · R) | Campus INTA
Mecánica. Presión diferencial. Neumática | Manómetros, transductores, transmisores de presión diferencial. presión de línea hasta 2 Mpa | Métodos internos basado en EURAMET-cg17 | PM-PRC-5020-005-INTA, PM-PRC-5020-006-INTA | P ≤ 5 MPa | 1 · 10-4 · P | Campus INTA
Mecánica. Presión relativa. Hidráulica | Balanzas de presión y manómetros de pistón en presión generada, manómetros, transductores y transmisores | Métodos internos basados en EURAMET-cg17 | PM-PRC-5020-003-INTA, PM-PRC-5020-006-INTA | 0 MPa ≤ P < 0,5 Mpa 0,5 MPa ≤ P ≤ 2,5 Mpa 2,5 Mpa < P ≤ 100 Mpa 100 Mpa < P ≤ 200 Mpa 200 Mpa < P ≤ 500 Mpa | 0,2 kPa 5,0 · 10-5 · P 4,0 · 10-5 · P 6,0 · 10-5 · P 1,2 ·10-4 · P | Campus INTA
Mecánica. Presión relativa. Hidráulica | Balanzas de presión, determinación del área efectiva (A0 ) | Método interno basado en EURAMET-cg3 | PM-PRC-5020-001-INTA | 0,5 MPa ≤ P ≤ 2,5 Mpa 2,5 Mpa < P ≤ 100 Mpa 100 Mpa < P ≤ 200 Mpa 200 Mpa < P ≤ 500 Mpa | 5,0 · 10-5 · A0 4,0 · 10-5 · A0 6,0 · 10-5 · A0 1,5 · 10-4 · A0 | Campus INTA
Mecánica. Presión relativa. Neumática | Balanzas de presión, determinación del área efectiva (A0 ) | Método interno basado en EURAMET-cg3 | PM-PRC-5020-001-INTA | 4 hPa ≤ P < 10 hPa 10 hPa ≤ P< 3,5 kPa 3,5 kPa ≤ P ≤ 7 Mpa 7 MPa < P ≤ 16 Mpa | 5,2 · 10-4 · A0 2,2 · 10-4 · A0 4,0 · 10-5 · A0 5,0 · 10-5 · A0 | Campus INTA
Mecánica. Presión relativa. Neumática | Manómetros, columnas de líquido, balanzas de presión y manómetros de pistón en presión generada, transductores y transmisores | Métodos internos basados en EURAMET-cg17 y CEM ME-021 | PM-PRC-5020-003-INTA, PM-PRC-5020-006-INTA, PM-PRC-7235-007-INTA | - 98 kPa ≤ P ≤ -3,5 kPa - 3,5 kPa < P < 3,5 kPa 3,5 kPa ≤ P ≤ 7 Mpa 7 Mpa < P≤ 16 Mpa | 6,0 · 10-5 · ¦P¦ 6,0 · 10-5 · ¦P¦ + 0,08 Pa 4,0 · 10 -5 · P 5,0 · 10-5 · P | Campus INTA
Mecánica. Presión relativa. Neumática | Sistemas Air Data Test (Pitot Static Tester) | Método interno basado en NACA TN D-822 y NACA Report 387 | PM-PRC-5020-008-INTA | 4 Pa ≤ P ≤ 2100 hPa (5 kn ≤ V ≤ 1000 kn) | 6,0· 10- 5 · P + 1 Pa (0,7 kn ≥ V ≥ 0,04 kn) | Campus INTA
Mecánica. Vacío | Medidores y transmisores | Métodos internos basados en CEM ME-001, CEM ME-018 y EURAMET-cg17 | PM-PRC-5020-009-INTA, PM-PRC-5020-006-INTA | 35 hPa ³ P ³ 1 hPa 1 hPa> P ³ 0,5 Pa 0,5 Pa> P ³ 3,0 · 10-4 Pa 3,0 · 10–4 Pa> P ³ 2,0 · 10-5 Pa | 5,0 · 10-3 · P 1,0 · 10-2 · P 2,0 · 10-2 · P + 2,0 · 10-5 Pa 1,0 · 10-1 · P | Campus INTA
Mecánica. Fuerza | Dinamómetros (transductores con indicador) de clase 1 e inferior, en compresión | Método interno basado en UNE-EN ISO 376 | FP-PRC-5020-001-INTA | 0,2 kN < F ≤ 2,8 kN | 4,0 · 10-4 · F | Campus Marañosa
Mecánica. Fuerza | Dinamómetros (transductores con indicador) de clase 1 e inferior, en tracción y compresión | Método interno basado en UNE-EN ISO 376 | FP-PRC-5020-001-INTA | 1 N ≤ F ≤ 0,5 kN | 7,0 · 10-4 · F | Campus Marañosa
Mecánica. Fuerza | Dinamómetros (transductores con indicador) de clase 2 e inferior, en tracción | Método interno basado en UNE-EN ISO 376 | FP-PRC-5020-001-INTA | 0,2 kN < F ≤ 2,8 kN | 6,0 · 10-4 · F | Campus Marañosa
Mecánica. Fuerza | Dinamómetros (Transductores con indicador) de clase 2 en tracción y compresión | Método interno basado en UNE-EN ISO 376 | FP-PRC-5020-002-INTA | 2,8 kN < F ≤ 20 kN 20 kN< F < 200 kN | 1 · 10-3 · F 8,0 · 10-4 · F | Campus Marañosa
Mecánica. Masa | Patrones de masa | PM-PRC-5020-100-INTA | PM-PRC-5020-100-INTA | 1 mg ≤ m < 5 mg 5 mg ≤ m< 10 mg 10 mg ≤ m< 100 mg 100 mg ≤ m< 500 mg 500 mg ≤ m< 2 g 2 g ≤ m< 10 g 10 g ≤ m ≤ 5 kg 5 kg< m ≤ 30 kg | 5,0 · 10-3 · m 1,5 · 10-3 · m 5,0 · 10-4 · m 1,5 · 10-4 · m 5,0 · 10-5 · m 1,5 · 10-5 · m 5,0 · 10-6 · m 1,5 · 10-5 · m | Campus Marañosa
Mecánica. Masa | Pesas de clase F1 e inferior calidad según OIML R111 | PM-PRC-5020-100-INTA | PM-PRC-5020-100-INTA | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g | 0,006 mg 0,006 mg 0,006 mg 0,008 mg 0,010 mg 0,012 mg 0,016 mg 0,020 mg 0,025 mg 0,030 mg 0,040 mg 0,050 mg 0,060 mg 0,080 mg | Campus Marañosa
Mecánica. Masa | Pesas de clase F2 e inferior calidad según OIML R111 | PM-PRC-5020-100-INTA | PM-PRC-5020-100-INTA | 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg | 0,30 mg 0,50 mg 1,0 mg 2,5 mg 5,0 mg 10 mg 25 mg | Campus Marañosa
Mecánica. Masa | Pesas de clase M1 e inferior calidad según OIML R111 | PM-PRC-5020-100-INTA | PM-PRC-5020-100-INTA | 10 kg 20 kg | 160 mg 300 mg | Campus Marañosa
Mecánica. Par | Herramientas dinamométricas en sentido dextrógiro y levógiro | Método interno basado en el procedimiento para la calibración de herramientas dinamométricas del CEM | FP-PRC-5020-103-INTA | 0,4 Nm ≤ M ≤ 1000 Nm | 2,0 · 10-2 · M | Campus Marañosa
Mecánica. Par | Instrumentos de medida de par y comprobadores de herramientas dinamométricas (sensores con indicador) en sentido dextrógiro y levógiro, de clase 0,5 e inferior | Método interno basado en EURAMET CG 14 | FP-PRC-5020-102-INTA | 0,4 Nm ≤ M ≤ 1000 Nm | 8,0 · 10-3 · M | Campus Marañosa
Mecánica. Fuerza | Transductores, instrumentos de medida de fuerza y dinamómetros clase 0,5 o inferior, en compresión | UNE-EN ISO 376 | UNE-EN ISO 376 | 0,4 kN ≤ F < 2 kN | 2,0 · 10-4 · F | Centro General Marvá
Mecánica. Fuerza | Transductores, instrumentos de medida de fuerza y dinamómetros clase 0,5 o inferior, en compresión | UNE-EN ISO 376 | UNE-EN ISO 376 | 1000 kN < F ≤ 5000 kN | 2,0 · 10-4 · F | Centro General Marvá
Mecánica. Fuerza | Transductores, instrumentos de medida de fuerza y dinamómetros clase 0,5 o inferior, en tracción | UNE-EN ISO 376 | UNE-EN ISO 376 | 0,2 kN ≤ F < 2 kN | 2,0 · 10-4 · F | Centro General Marvá
Mecánica. Fuerza | Transductores, instrumentos de medida de fuerza y dinamómetros clase 0,5 o inferior, en tracción | UNE-EN ISO 376 | UNE-EN ISO 376 | 100 kN < F ≤ 1000 kN | 2,0 · 10-4 · F | Centro General Marvá
Mecánica. Fuerza | Transductores, instrumentos de medida de fuerza y dinamómetros clase 00 o inferior, en compresión | UNE-EN ISO 376 | UNE-EN ISO 376 | 2 kN ≤ F ≤ 1000 kN | 1,0 · 10-4 · F | Centro General Marvá
Mecánica. Fuerza | Transductores, instrumentos de medida de fuerza y dinamómetros clase 00 o inferior, en tracción | UNE-EN ISO 376 | UNE-EN ISO 376 | 2 kN ≤ F ≤ 100 kN | 1,0 · 10-4 · F | Centro General Marvá
Mecánica. Fuerza | Transductores, instrumentos de medida de fuerza y dinamómetros clase 1 o inferior, en compresión | UNE-EN ISO 376 | UNE-EN ISO 376 | 0,2 kN ≤ F < 0,4 kN | 5,0 · 10-4 · F | Centro General Marvá
Mecánica. Fuerza | Sistemas de medida de fuerza de máquinas de ensayos uniaxiales estáticos de clase 0,5 o inferiores | Método interno basado en UNE-EN ISO 7500-1 | FP-PRC-5020-003-INTA | Compresión 1 N< F ≤ 200 kN Tracción 1 N< F ≤ 200 kN | Compresión 5,0 · 10-3 · F Tracción 5,0 · 10-3 · F | In situ
Mecánica. Masa | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (básculas y balanzas monoplato) | PM-PRC-5020-101-INTA | PM-PRC-5020-101-INTA | 1 mg ≤ m ≤ 20 mg 20 mg < m ≤ 100 mg 100 mg < m ≤ 500 mg 500 mg < m ≤ 2 g 2 g < m ≤ 50 g 50 g < m ≤ 500 g 500 g < m ≤ 5 kg 5 kg < m ≤ 20 kg 20 kg < m ≤ 60 kg 60 kg < m ≤ 150 kg 150 kg < m ≤ 300 kg 300 kg < m ≤ 600 kg | 3,5 µg 2,8 · 10-5 · m + 3,2 µg 8,6 · 10-6 · m + 5,2 µg 3,3 · 10-6 · m + 8,4 µg 1,9 · 10-6 · m + 12 µg 2,1 · 10-6 · m + 0,9 µg 2,1 · 10-6 · m - 0,02 mg 2,1 · 10-6 · m - 0,1 mg 2,1 · 10-6 · m - 0,5 mg 2,5 · 10-5 · m + 0,3 g 2,5 · 10-5 · m + 0,5 g 2,1 · 10-5 · m + 5 g | In situ
Mecánica. Presión (simulación eléctrica) | Indicadores y convertidores de presión (entradas analógicas con márgenes nominales de -10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA y funciones de transferencia lineales o exponenciales) | Método interno basado en CEM EL-009 y EURAMET-cg11 | TH-PRC-5020-037-INTA | -10 V ≤ V < -500 mV -500 V ≤ V ≤ 500 mV 500 mV< V ≤ 10 V 0 mA ≤ I ≤ 20 mA | 2,0 · 10-4 ·¦V¦ + 2 mV 2,0 · 10-4 · ¦V¦ + 0,01 mV 2,0 · 10-4 · ¦V¦ + 2 mV 2,0 · 10-4 · ¦I¦ + 2,0 µA | In situ
Mecánica. Presión absoluta. Neumática | Manómetros, barómetros, columnas de líquido, transductores y transmisores | Métodos internos basados en EURAMET-cg17 y CEM ME-021 | PM-PRC-5020-004-INTA, PM-PRC-5020-006-INTA, , PM-PRC-7235-007-INTA | 0 kPa ≤ P < 80 kPa 80 kPa ≤ P ≤ 120 kPa 120 kPa < P ≤ 2 Mpa 2 MPa< P ≤ 10 Mpa 10 MPa< P ≤ 16 Mpa | 150 Pa 25 Pa 1,5 · 10-4 · P + 150 Pa 1,5 · 10-4 · P + 1,6 kPa 1,5 · 10-4 · P + 3,1 kPa | In situ
Mecánica. Presión relativa. Hidráulica | Manómetros, transductores y transmisores | Métodos internos basado en EURAMET-cg17 | PM-PRC-5020-003-INTA, PM-PRC-5020-006-INTA | 0 MPa ≤ P ≤ 2 Mpa 2 MPa< P ≤ 10 Mpa 10 MPa< P ≤ 16 Mpa 16 MPa< P ≤ 60 Mpa 60 MPa< P ≤ 100 Mpa | 1,5 · 10-4 · P + 60 Pa 1,5 · 10-4 · P + 1,5 kPa 1,5 · 10-4 · P + 3 kPa 60 kPa 250 kPa | In situ
Mecánica. Presión relativa. Neumática | Manómetros, columnas de líquido, transductores y transmisores | Métodos internos basados en EURAMET-cg17 y CEM ME-021 | PM-PRC-5020-003-INTA, PM-PRC-5020-006-INTA, , PM-PRC-7235-007-INTA | -98 kPa ≤ P < -1 kPa -1 kPa ≤ P ≤ 1 kPa 1 kPa< P ≤ 10 kPa 10 kPa < P ≤ 100 kPa 100 kPa< P ≤ 2 Mpa 2 MPa< P ≤ 10 Mpa 10 MPa< P ≤ 16 Mpa | 1,5 · 10-4 · ¦P¦ + 15 Pa 1,0 · 10-3 · ¦P¦ + 0,6 Pa 1,5 · 10-4 · P + 2,5 Pa 1,5 · 10-4 · P + 15 Pa 1,5 · 10-4 · P + 50 Pa 1,5 · 10-4 · P + 1,5 kPa 1,5 · 10-4 · P + 3 kPa | In situ