## LH ROA. Tiempo y frecuencia
Subcampo o producto | Actividad de laboratorio | Norma | Procedimiento | Rango | Incertidumbre
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección de parásitos en aguas | PNT041 | PNT041 | Presencia/ausencia​ | N/A
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección de salmonella en aguas | Método interno basado en UNE-ISO ISO 6887-1 | PNT089 | Presencia/ausencia | N/A
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección y cuantificación de VOCS por cromatografía de gases (CG). Headspace dinámico | Método interno basado en EPA 5030 | PNT098 | Benceno (1-1250 µg/l) Tolueno (1-1250 µg/l) Etilbenceno (1-1250 µg/l) M+p xileno (2-2500 µg/l) O-xileno (1-1250 µg/l) | Incertidumbre media 35%
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección y recuento de clostridios perfringens en aguas | UNE-EN ISO 14189 | PNT051 | Aguas de consumo: 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100ml | 9,2 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección y recuento de clostridios sulfito reductores en aguas | Método interno basado en UNE-EN 26461 | PNT037 | 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100 ml | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección y recuento de E.coli y coliformes en aguas de piscinas | Método interno basado en UNE-EN ISO 9308-1 | PNT113 | 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100ml | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección y recuento de estafilococos aureus en aguas de piscina | Método interno basado en UNE-EN ISO 6888-1 | PNT090 | 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100ml | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección y recuento de estreptotocos fecales en agua | Método interno basado en UNE-EN ISO 7899-2 | PNT107 | 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100ml | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección y recuento de pseudomonas aeruginosa en aguas | Método interno basado en UNE-EN ISO 16266 | PNT042 | 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100ml | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Detección y recuento enterococos en aguas de piscinas | Método interno basado en UNE-EN ISO 7899-2 | PNT114 | 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100ml | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación carbono orgánico total (TOC) en agua (equipo analytic JENA) | Método interno basado en UNE-EN 1484 | PNT112 | ≥ 0,1 mg/l | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de ácido isocianúrico por UV-VIS | PNT121 | PNT121 | 5 - 50 ppm | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, U y V en aguas de consumo humano por ICP-MS | Método interno basado en EPA 200.8 | PNT031 | Ag ≥ 10 µg/l Al ≥ 10 µg/l As ≥ 1 µg/l B ≥ 1 µg/l Ba ≥ 1 µg/l Cd ≥ 0,1 µg/l Co ≥ 1 µg/l Cr ≥ 1 µg/l Mn ≥ 1 µg/l Mo ≥ 1 µg/l Ni ≥ 1 µg/l Pb ≥ 1 µg/l Sb ≥ 1 µg/l Se ≥ 1 µg/l Sn ≥ 1 µg/l Ti ≥ 10 µg/l Tl ≥ 1 µg/l U ≥ 1 µg/l V ≥ 1 µg/l | Incertidumbre media 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de amonio en muestras de agua por ultravioleta-visible (UV-VIS) | Método interno basado en UNE 77028 | PNT052 | ≥ 0,05 mg/l | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de boro en muestras de agua por UV-VIS | PNT054 | PNT054 | ≥ 0,1 mg/l | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de calcio en muestras de agua por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en UNE-EN ISO 7980 | PNT027 | ≥ 1 mg/l | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de carbono orgánico total (TOC) en aguas por UV-VIS | PNT85 | PNT85 | ≥ 0,1 mg/l | 0,3
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de cianuros en muestras de agua por UV-VIS | Método interno basado en SM 4500 | PNT057 | ≥ 5 µg/l | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de cianuros totales por analizador de flujo | Método interno basado en UNE-EN ISO 14403 | PNT099 | ≥ 0,5 mg/l | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de cloro libre, cloro total y cloro combinado en muestras de agua por UV-VIS | Método interno basado en UNE-EN ISO 7393 | PNT078 | ≥ 0,1 mg/l​ | 25%
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de cloro por UV-VIS | PNT118 | PNT118 | 0,02- 2 ppm​ | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de cobre en muestras de agua de consumo por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en UNE 77309 | PNT032 | ≥ 20 µg/l | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de compuestos volátiles en muestras de agua por CG. Headspace estático | Método interno basado en EPA 5021 | PNT053 | Benceno ≥ 0,1 µg/l Trihalometanos ≥ 10 µg/l Ttricloroetano + tetracloroetano ≥ 2 µg/l 1,2 dicloroetano ≥ 0,3 µg/l | Incertidumbre media 35%
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de conductividad | Método interno basado en UNE-EN 27888 | PNT106 | 20 - 10000 µS/cm | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de cromo VI por UV-VIS | PNT119 | PNT119 | 0,03 - 1 ppm | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de fenoles por UV-VIS | PNT122 | PNT122 | 0,05 - 5 ppm | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de hierro en muestras de agua de consumo por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en EPA 200 | PNT033 | ≥ 20 µg/l | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de la oxidabilidad en muestras de agua | Método interno basado en UNE-EN ISO 8467 | PNT044 | ≥ 0,5 mg/l | 35 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de la turbidez en muestras de agua | Método interno basado en UNE-EN ISO 7027 | PNT047 | ≥ 0,22 UNF | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de litio en muestras de agua por espectroscopia de emisión atómica de llama | Método interno basado en EPA 200 | PNT040 | ≥ 0,1 µg/l | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de magnesio en muestras de agua por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en UNE-EN ISO 7980 | PNT028 | ≥ 1 mg/l | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de manganeso en muestras de agua de consumo por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en UNE 77309 | PNT034 | ≥ 20 µg/l | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de metal y metal disuelto por espectrofotometría de plasma de acoplamiento inductivo con detector de masas (ICP/MS):Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, Co, Cu, Cr, Sn, Sr, Fe, Li, Ma, Mn, Hg, Mb, Ni, Ag, Pb, Rb, Se, Na, Tl, Ti, U, V , Zn y K​ | Método interno basado en EPA 200.8 | PNT103 | Al ≥ 4 µg/l Sb ≥ 1 µg/l As ≥ 1 µg/l Ba ≥ 1 µg/l Be ≥ 1 µg/l Bi ≥ 1 µg/l B ≥ 0,1 mg/l Cd ≥ 0,1 µg/l Ca ≥ 1 mg/l Co ≥ 1 µg/l Cu ≥ 1 µg/l Cr ≥ 1 µg/l Sn ≥ 1 µg/l Sr ≥ 1 µg/l Fe ≥ 2 µg/l Li ≥ 1 µg/l Ma ≥ 1 mg/l Mn ≥ 1 µg/l Hg ≥ 0,2 µg/l Mb ≥1 µg/l Ni ≥1 µg/l Ag ≥10 µg/l Pb ≥1 µg/l Rb ≥1 µg/l Se ≥1 µg/l Na ≥1 µg/l Ta ≥1 µg/l Tt ≥10 µg/l U ≥ 0,1 µg/l V ≥1 µg/l Zn ≥1 µg/l K ≥1 mg/l​​ | Incertidumbre media 20%
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de nitritos en muestras de agua por UV-VIS | Método interno basado en SM 4500 | PNT084 | ≥ 0,05 mg/l | 20 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de nitritos por UV-VIS | PNT120 | PNT120 | 0,05 - 2 ppm | 20 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de pesticidas organoclorados e hidrocarburos policíclicos aromáticos en muestras de agua por CG- MS. Extracción por SPE | Método interno basado en EPA 3535 | PNT050 | Benzo(a)pireno ≥ 0,003 µg/l Aldrín ≥ 0,008 µg/l Dieldrín ≥ 0,008 µg/l Heptacloro ≥ 0,008 µg/l Heptaclorohepóxido ≥ 0,008 µg/l Hidrocarburos aromáticos policíclicos ≥ 0,025 µg/l​ | Incertidumbre media 35%
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de potasio en muestras de agua por espectroscopia de emisión atómica de llama | Método interno basado en EPA 200 | PNT029 | ≥ 1 mg/l | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de radiactividad beta en aguas por contador proporcional de gases | Método interno basado en UNE-EN ISO 11704 | PNT082 | ≥ 0,02 Bq/l | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de sodio en muestras de agua por espectroscopia de emisión atómica en llama | Método interno basado en EPA 200 | PNT030 | ≥ 1 mg/l | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de sulfuros por UV-VIS | PNT123 | PNT123 | 0,1 - 2 ppm​ | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de tritio en aguas por analizador de centelleo líquido | Método interno basado en UNE-EN ISO 9698 | PNT081 | ≥ 10 Bq/l | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación de zinc en muestras de agua de consumo por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en EPA 1639 | PNT035 | ≥ 5 µg/l | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación del color en muestras de agua por UV-VIS | Método interno basado en UNE-EN ISO 7887 | PNT058 | ≥ 3 mg/l | 25 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación del conductividad en agua de piscinas | PNT116 | PNT116 | 20 - 10000 µS/cm | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación del índice de actividad alfa en aguas por contador proporcional de gases | Método interno basado en UNE-EN ISO 11704 | PNT087 | ≥ 0,01 Bq/l | 30 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación del índice de Langelier (LSI) en muestras de agua | Método interno basado en SM 2330 b | PNT077 | LSI < 0 LSI = 0 LSI> 0 | N/A
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación del pH | Método interno basado en EPA 150.1 | PNT105 | 2 - 11 unidades | 0.2
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Determinación del pH en agua de piscinas | PNT115 | PNT115 | 2 - 11 uds. de Ph | 0,2
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Recuento de bacterias aerobias en agar nutritivo por filtración a 22º y 37º | Método interno basado en UNE-EN ISO 8199 | PNT080 | 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100ml | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Recuento de bacterias aerobias en agar nutritivo por siembra en profundidad a 22±2º y 36±2º | Método interno basado en UNE-EN ISO 6222 | PNT043 | 0-300 ufc/1 ml > 300 ufc/1 ml | 15 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Recuento de coliformes totales y E. Coli por filtración | UNE-EN ISO 9308-1 | PNT038 | Aguas de consumo: 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100ml Aguas envasadas: 0-80 ufc/250 ml > 80 ufc/250ml​ | Coliformes totales: 8,5 % E. Coli:12,6 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Recuento de enterococos intestinales por filtración | UNE-EN ISO 7899-2 | PNT039 | Aguas de consumo: 0-80 ufc/100 ml > 80 ufc/100ml Aguas envasadas: 0-80 ufc/250 ml > 80 ufc/250ml​ | 9,2 %
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina | Recuento de Legionella spp e identificación de Legionella pneumophila (inmunoaglutinación) | UNE-EN ISO 11731 | PNT139 | 20-60000 UFC/l | 12 %
Aguas residuales | Determinación de aceites y grasas e hidrocarburos totales por IR | Método interno basado en APHA 5520 | PNT092 | ≥ 10 mg/l | 30 %
Aguas residuales | Determinación de Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Mn, Mo, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, U y Zn en aguas residuales por ICP-MS | Método interno basado en EPA 200.8 | PNT063 | Ag ≥ 10 µg/l Al ≥ 4 µg/l As ≥ 1 µg/l B ≥ 0,1 mg/l Ba ≥ 1 µg/l Be ≥ 1 µg/l Cd ≥ 0,1 µg/l Co ≥ 1 µg/l Cu ≥ 1 µg/l Mn ≥ 1 µg/l Mo ≥ 1 µg/l Pb ≥ 1 µg/l Sb ≥ 1 µg/l Se ≥ 1 µg/l Sn ≥ 1 µg/l Ti ≥ 10 µg/l Tl ≥ 1 µg/l U ≥ 0,1 µg/l Zn ≥1 µg/l​ | Incertidumbre media 25%
Aguas residuales | Determinación de cianuros totales por analizador de flujo | Método interno basado en UNE-EN ISO 14403 | PNT099 | ≥ 0,5 mg/l | 30 %
Aguas residuales | Determinación de cobre por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en UNE 77309 | PNT071 | ≥ 0,02 mg/l | 25 %
Aguas residuales | Determinación de conductividad | Método interno basado en UNE-EN ISO 27888 | PNT106 | 20 - 10000 µS/cm | 15 %
Aguas residuales | Determinación de cromo hexavalente | Método interno basado en UNE-EN 77061 | PNT064 | ≥ 0,1 mg/l | 30 %
Aguas residuales | Determinación de fenoles totales | Método interno basado en UNE 77053 | PNT066 | ≥ 0,5 mg/l | 25 %
Aguas residuales | Determinación de grasas totales en aguas residuales por gravimetría | PNT062 | PNT062 | ≥ 10 mg/l | 25 %
Aguas residuales | Determinación de hierro en muestras de aguas residuales por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en EPA 200 | PNT072 | ≥ 0,02 mg/l | 30 %
Aguas residuales | Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) por método manométrico | Método interno basado en SM 5210 d | PNT074 | ≥ 10 mg/l | 17,96 %
Aguas residuales | Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) por titulación volumétrica | Método interno basado en UNE-EN ISO 77004 | PNT065 | ≥ 100 mg | 14 %
Aguas residuales | Determinación de manganeso por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en UNE 77309 | PNT073 | ≥ 0,02 mg/l | 30 %
Aguas residuales | Determinación de mercurio por espectroscopia de absorción atómica y vapor frío | Método interno basado en UNE-EN ISO 12846 | PNT069 | ≥ 0,001 mg/l | 30 %
Aguas residuales | Determinación de sólidos en suspensión | Método interno basado en UNE-EN ISO 872 | PNT067 | ≥ 20 mg/l | 7 %
Aguas residuales | Determinación de sulfuros en muestras de agua UV-VIS | Método interno basado en UNE 77043 | PNT068 | ≥ 0,5 mg/l | 30 %
Aguas residuales | Determinación de zinc por espectroscopia de absorción atómica de llama | Método interno basado en UNE 77309 | PNT070 | ≥ 0,005 mg/l | 25 %
Aguas residuales | Determinación del pH | Método interno basado en EPA 150.1 | PNT105 | 2 - 11 unidades de pH​ | 0,2
Suelos | Determinación de metales (As, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) por ICP-MS | Método interno basado en EPA 200.8 | PNT140 | Arsénico (≥ 24 mg/Kg sms) Cadmio (≥ 4,9 mg/Kg sms) Cobre (≥ 36 mg/Kg sms) Manganeso (≥ 383 mg/Kg sms) Níquel (≥ 38 mg/Kg sms) Plomo (≥ 18 mg/Kg sms) Zinc (≥ 131 mg/Kg sms) | 22 %