## LH ROA. Tiempo y frecuencia
Subcampo o producto | Actividad de laboratorio | Norma | Procedimiento | Rango | Incertidumbre
Bioquímica en diferentes matrices biológicas | Cuantificación endotoxina bacteriana en agua para hemodiálisis | Método interno basado en UNE-EN ISO 13959, UNE-EN ISO 11663 y UNE-EN ISO 23500 | PNT95 | 0 - 50 UE/ml | 15%
Bioquímica en diferentes matrices biológicas | Determinación de Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Mn, Pb, Sb, Se, Tl y U en hígado por ICP-MS. | PNT024 | PNT024 | ≥ 1 µg/g | 20%
Bioquímica en diferentes matrices biológicas | Determinación de Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Mn, Pb, Sb, Se, Tl y U en pelo y uñas con Bi por ICP-MS | PNT022 | PNT022 | ≥ 0,1 µg/g | 20%
Bioquímica en diferentes matrices biológicas | Determinación de Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Mn, Pb, Sb, Se, Tl y U en pelo y uñas sin Bi por ICP-MS | PNT021 | PNT021 | ≥ 0,1 µg/g | 20%
Bioquímica en diferentes matrices biológicas | Determinación de aluminio en líquido para hemodiálisis y aguas destinadas a su preparación por ETAAS | PNT026 | PNT026 | ≥ 1 µg/l | 20%
Bioquímica en diferentes matrices biológicas | Determinación de cobre en hígado por ETAAS | PNT131 | PNT131 | ≥ 5 µg/g | 20%
Bioquímica en diferentes matrices biológicas | Determinación de hierro en hígado por espectroscopia de absorción atómica en llama | PNT025 | PNT025 | ≥ 25 µg/g | 25%
Bioquímica en diferentes matrices biológicas | Medicamentos en diferentes matrices biológicas por cromatografía - espectrometría de masas | PNT823 y PNT824 | PNT823 y PNT824 | Benzodiacepinas 100 ng/ml Barbitúricos 100 ng/ml | 38%
Bioquímica en sangre total | Determinación de cadmio por espectrometría de absorbancia atómica con atomización electrotérmica (ETAAS) | PNT009 | PNT009 | 0,3 - 10 µg/l | 13%
Bioquímica en sangre total | Determinación de plomo por ETAAS | PNT012 | PNT012 | 0,6 - 75 µg/dl | 12%
Bioquímica en suero | Determinación de cromo y cobalto por ICP-MS. | PNT108 | PNT108 | ≥ 0,2 µg/l | Cromo: 20 % Cobalto:15%
Bioquímica en suero | Determinación de aluminio por ETAAS | PNT014 | PNT014 | ≥ 4 µg/l | 20%
Bioquímica en suero | Determinación de cobre por espectroscopía de absorción atómica de llama | PNT015 | PNT015 | 10 - 200 µg/dl | 13%
Bioquímica en suero | Determinación de cromo por ETAAS | PNT016 | PNT016 | ≥ 0,2 µg/l | 20%
Bioquímica en suero | Determinación de elementos traza por ICP-MS | PNT079 | PNT079 | ≥ 1 µg/l | 20%
Bioquímica en suero | Determinación de litio por espectroscopia de emisión atómica en llama | PNT017 | PNT017 | ≥ 0,144 mmol/l | 10%
Bioquímica en suero | Determinación de magnesio por espectroscopía de absorción atómica de llama | PNT006 | PNT006 | 0,3 - 8 mg/dl | 13%
Bioquímica en suero | Determinación de níquel por ETAAS | PNT018 | PNT018 | ≥ 2 µg/l | 15%
Bioquímica en suero | Determinación de selenio por ETAAS | PNT019 | PNT019 | ≥ 15 µg/l | 13%
Bioquímica en suero | Determinación de zinc por espectroscopía de absorción atómica de llama | PNT020 | PNT020 | 10 - 400 µg/dl | 13%
Drogas de abuso en diferentes matrices | Determinación de creatinina en orina en auto analizador | PNT111 | PNT111 | 5 - 400 mg/dl | 25%
Microbiología en otras matrices | Detección y recuento de aerobios mesófilos en agua para hemodiálisis | Método interno basado en UNE-EN ISO 13959, UNE-EN ISO 11663 y UNE-EN ISO 23500 | PNT94 | Fluido ultrapuro: 0 - 80 ufc/100 ml > 80 ufc/100 ml Fluido de diálisis normalizado y agua para hemodiálisis: 0-300 ufc/1 ml > 300 ufc/1 ml | 15%
PCR en exudados | Determinación de SARS coV-2 en exudado nasofaringeo por PCR en tiempo real | PNT136 | PNT136 | Cualitativo | N/A